## Общая спецификация
Тип | Кол-во | Наименование | Марка, тип
10х15 | 1700 | Кабельный канал | 10х15
202TF-RR | 2 | Передатчик | RS-202TF-RR
25х16 | 1458 | Кабельный канал | 25х16
BA-4729 2A C | 1 | Автоматический выключатель | ВА-4729 1Р 2А С
RS 201 | 1 | Передатчик | RS-202TF-RR
RS 202 | 1 | Передатчик | RS-202TF-RR
RS 701 TS-L | 2 | Передатчик | RR 701 TS-L
RS-202TF-RR | 16 | Передатчик | RS-202TF-RR
TS 1270 A/H | 59 | Аккумулятор | TS 1270 A/H
«Автоматика отключена» | 7 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | Автоматика отключена
«Альтоника» RS-202TF-RR | 4 | Передатчик | RS-202TF-RR
«Выход» | 70 | Оповещатель охранно-пожарный световой Табло ШЫГУ-ВЫХОД | Янтарь С
«ЗОВ» | 7 | Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный | ЗОВ
«Маяк-12КП» | 28 | Оповещатель охранно-пожарный световой Табло ШЫГУ-ВЫХОД | Маяк-12КП
«Порошок не входить» | 7 | Оповещатель охранно-пожарный световой взрывозащищенный (табло) | Скопа (Сова) Порошок не входить
«Порошок уходи» | 7 | Оповещатель охранно-пожарный световой взрывозащищенный (табло) | Скопа (Сова) Порошок уходи
«С2000 АСПТ» | 7 | Прибор приемно-контрольный и управления | С2000-АСПТ
АН-433 | 25 | Антенна направленная усилением +10 dBd | АН-433
Альтоника | 7 | Передатчик | RS-202TF-RR
Буран | 14 | Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный | МПП-8У 1ExdllBT4 х (Буран-8У) взр.
ВА-4729 1Р 2А С | 12 | Автоматический выключатель | ВА-4729 1Р 2А С
ВА-4729 2А С | 22 | Автоматический выключатель | ВА-4729 1Р 2А С
ВВГнг 3х1,5 | 10 | Кабель | ВВГнг(А)-LS 3х1,5
ВВГнг(А) 3х1,5 | 40 | Кабель | ВВГнг(А)-LS 3х1,5
ВВГнг(А) LS 3х1,5 | 30 | Кабель | ВВГнг(А)-LS 3х1,5
ВВГнг(А)-3х1,5 | 10 | Кабель | ВВГнг(А)-LS 3х1,5
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 70 | Кабель | ВВГнг(А)-LS 3х1,5
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 110 | Кабель | ВВГнг(А)-LS 3х1,5
Гранит-3 | 2 | Приемно-контрольный прибор | Гранит-3
Гранит-5 | 29 | Приемно-контрольный прибор | Гранит-5
Гранит-5 | 2 | Приемно-контрольный прибор | Гранит-5
Гранит-8 | 9 | Приемно-контрольный прибор | Гранит-8
ЗОВ | 23 | Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный | ЗОВ
ИВЭПР | 10 | Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 112-5-1 исп.ВО (К1)
ИВЭПР | 1 | Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 112-5-1 исп.ВО (К1)
ИВЭПР 12/3,5 | 2 | Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 112-5-1 исп.ВО (К1)
ИВЭПР 12/5 | 13 | Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 112-5-1 исп.ВО (К1)
ИВЭПР 12/5 | 1 | Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 112-5-1 исп.ВО (К1)
ИП 101-07е | 48 | Извещатель пожарный взрывозащищенный тепловой программируемый | ИП 101-07ем (компл.09), КВМ15+ОЭ, класс D (99-115)°С
ИП 101-07ем | 2 | Извещатель пожарный взрывозащищенный тепловой программируемый | ИП 101-07ем (компл.09), КВМ15+ОЭ, класс D (99-115)°С
ИП 114 - 5А2 | 42 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-114-5-А2
ИП 114-5-А2 | 161 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-114-5-А2
ИП 114-5А2 | 4 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-114-5-А2
ИП 212-45 | 76 | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-45
ИП 535 | 6 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный | ИП 535-07е-А, КВМ20+ЗГ ПОЖАР
ИП 535-07е | 7 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный | ИП 535-07е-А, КВМ20+ЗГ ПОЖАР
ИП 535-07е | 23 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный | ИП 535-07е-А, КВМ20+ЗГ ПОЖАР
ИП 535-07е-А | 4 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный | ИП 535-07е-А, КВМ20+ЗГ ПОЖАР
ИП-101-07е | 14 | Извещатель пожарный взрывозащищенный тепловой программируемый | ИП 101-07ем (компл.09), КВМ15+ОЭ, класс D (99-115)°С
ИП-101-07ем | 15 | Извещатель пожарный взрывозащищенный тепловой программируемый | ИП 101-07ем (компл.09), КВМ15+ОЭ, класс D (99-115)°С
ИП-114-5-А2 | 218 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-114-5-А2
ИП-114-5А2 | 82 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-114-5-А2
ИПДЛ-Д-II/4Р | 1 | Извещатель пожарный дымовой линейный | ИПДЛ-Д-I/4Р
ИПР 513 | 1 | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513
ИР-1М | 28 | Извещатель пожарный ручной | ИР-1М
ИР-1М | 17 | Извещатель пожарный ручной | ИР-1М
ИР1-М | 4 | Извещатель пожарный ручной | ИР-1М
КВВГ 7х15 | 10 | Кабель | КВВГ 7х15
КМПн IP30 | 23 | Бокс для автоматической выключатель | серии КМПн, IP30 (IP20)
КСВВнг (А)-LS 4х0,5 | 1115 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 4х0,5
КСВВнг 4х0,5 | 5540 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 4х0,5
КСВВнг(А) LS 4x0.5 | 45 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 4х0,5
КСВВнг(А)-LS 4х0,5 | 2150 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 4х0,5
Кварц | 1 | Удалить | Удалить
Кристалл | 1 | Удалить | Удалить
Кристалл-12 | 4 | Удалить | Удалить
МКЭШвнг 2х0,75 | 40 | Кабель | МКЭШнг(А)-LS 2х0,75
МКЭШвнг 2х2х1,5 | 210 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 4х0,5
МКЭШвнг 8х2х0,75 | 100 | Кабель | МКЭШвнг(А)-8х2х0.75
МКЭШвнг(А) LS 2х0,75 | 40 | Кабель | МКЭШнг(А)-LS 2х0,75
МКЭШвнг(А) LS 2х2х1,5 | 250 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 4х0,5
МКЭШвнг(А) LS 8х2х0,75 | 120 | Кабель | МКЭШвнг(А)-8х2х0.75
МКЭШвнг(А)-LS 1х2х0,75 | 80 | Кабель | МКЭШнг(А)-LS 2х0,75
МКЭШвнг(А)-LS 2х2х1,0 | 60 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 4х0,5
МКЭШнг 4х0,75 | 250 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 4х0,5
Маяк-12 | 20 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | Маяк-12-КП (110 дБ)
Маяк-12КП | 3 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | Маяк-12-КП (110 дБ)
Молния 12В | 5 | Оповещатель охранно-пожарный световой Табло ШЫГУ-ВЫХОД | Молния 12В
Молния-12В | 4 | Оповещатель охранно-пожарный световой Табло ШЫГУ-ВЫХОД | Молния 12В
НР-12-1,2 A/H | 2 | Аккумулятор | TS 1270 A/H
Пульсар 1-010С | 1 | Извещатель пожарный пламени | Пульсар 1-010С
Рокот-3 | 7 | Прибор управления оповещением со встроенной акустической системой | Рокот-3 вар. 3
ТРП 2х0,5 | 150 | Кабель | МКЭШнг(А)-LS 2х0,75
УК-ВК | 19 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.12
ШВВП 2х0,75 | 264 | Кабель | ШВВП 2х0,75
серии КМПн, IP30 (IP20) | 11 | Бокс для автоматической выключатель | серии КМПн, IP30 (IP20)