## Спецификация
№ п/п. | Наименование | Тип | Ед.изм. | Кол-во | Цена оптимальная, тенге без НДС | Сумма, тенге без НДС
1 | Приборы пожарные приемо-контрольные |  |  |  |  | 0
2 | Пульт контроля и управления | С2000М | шт. |  | 39296.4 | 0
3 | Автономный программатор адреса | С2000-АПА | шт. |  | 48760 | 0
4 | Прибор приемно-контрольный и управления | С2000-АСПТ | шт. |  | 46220.16 | 0
5 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | шт. |  | 13867.92 | 0
6 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | шт. |  | 26199.36 | 0
7 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. |  | 16552.8 | 0
8 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ исп. 03 | шт. |  | 2328.48 | 0
9 | Приемно-контрольный прибор | Гранит-3 | шт. |  | 17590 | 0
10 | Приемно-контрольный прибор | Гранит-5 | шт. |  | 19370 | 0
11 | Приемно-контрольный прибор | Гранит-8 | шт. |  | 21840 | 0
12 | Приемно-контрольный прибор | Гранит-16 | шт. |  | 26568 | 0
13 | Пожарные извещатели
14 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | шт. |  | 5400 | 0
15 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ | шт. |  | 3484.8 | 0
16 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ДПМ-3 исп.03 | шт. |  | 2412.48 | 0
17 | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-45 | шт. |  | 1700 | 0
18 | Извещатель пожарный дымовой линейный | ИПДЛ-Д-I/4Р | шт. |  | 28145 | 0
19 | Извещатель пожарный пламени | Пульсар 1-010С | шт. |  | 33626.88 | 0
20 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-114-5-А2 | шт. |  | 308 | 0
21 | Извещатель пожарный ручной | ИР-1М | шт. |  | 945 | 0
21 | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513 | шт. |  | 945 | 0
22 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный | ИП 535-07е-А, КВМ20+ЗГ ПОЖАР | шт. |  | 41455.68 | 0
23 | Извещатель пожарный взрывозащищенный тепловой программируемый | ИП 101-07ем (компл.09), КВМ15+ОЭ, класс D (99-115)°С | шт. |  | 42544.32 | 0
24 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный | УДП 535-07е “Пуск”, И2 (компл.02), КВБ12+КВБ12 | шт. |  | 48061.44 | 0
25 | Система связи
26 | Антенна круговая | АК-433 | шт. |  | 17040 | 0
27 | Передатчик | RS-202TF-RR | шт. |  | 26945 | 0
28 | Антенна направленная усилением +10 dBd | АН-433 | шт. |  | 17760 | 0
29 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.12 | шт. |  | 4226.88 | 0
30 | Пультовый комплект базовая станция | Lonta-202 (RS-202BSm) | комп. |  | 0 | 0
31 | Ретранслятор | Риф Стринг RS-202RT | комп. |  | 267180 | 0
32 | Антенна приемная | SIRIO SPO 420-8 | шт. |  | 161225 | 0
33 | Передатчик | RR 701 TS-L | шт. |  | 21511 | 0
34 | Приемник трев.сигн. | RR 701 R20 | шт. |  | 36830 | 0
35 | ВЧ кабель для антенны SIRIO SPO 420-8 | 8D-FВ PEEG | м. |  | 2065 | 0
36 | Опопвещатели и таблички
37 | Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный | ЗОВ | шт. |  | 46905.2 | 0
38 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | Маяк-12-КП (110 дБ) | шт. |  | 1700 | 0
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | Маяк-12КП | шт. |  | 1700 | 0
39 | Прибор управления оповещением со встроенной акустической системой | Рокот-3 вар. 3 | шт. |  | 7390 | 0
40 | Световое табло "Направление к выходу вправо" | Призма 102 вар 02, 12В | шт. |  | 2177.28 | 0
41 | Световое табло "Направление к выходу влево" | Призма 102 вар 02, 12В | шт. |  | 2177.28 | 0
42 | Оповещатель охранно-пожарный световой Табло ШЫГУ-ВЫХОД | Янтарь С | шт. |  | 630 | 0
| Оповещатель охранно-пожарный световой Табло ШЫГУ-ВЫХОД | Молния 12В | шт. |  | 630 | 0
43 | Оповещатель охранно-пожарный световой взрывозащищенный (табло) | Скопа (Сова) Порошок уходи | шт. |  | 63376.46 | 0
44 | Оповещатель охранно-пожарный световой взрывозащищенный (табло) | Скопа (Сова) Порошок не входить | шт. |  | 63376.46 | 0
45 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | Автоматика отключена | шт. |  | 680 | 0
46 | Модули порошковые пожаротушения автономные
47 | Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный | МПП-8У 1ExdllBT4 х (Буран-8У) взр. | шт. |  | 41022 | 0
48 | Модуль порошкового пожаротушения | Бизон МПП-(Н)-8-КД-1-БСГ-У2 | шт. |  | 172000 | 0
49 | Источники питания и аккомуляторы
50 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.16 (РИП-12-3/17П1-Р) | шт. |  | 22592.64 | 0
51 | Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 112-5-1 исп.ВО (К1) | шт. |  | 21995 | 0
52 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | 12В/17Ач | шт. |  | 10914.72 | 0
53 | Аккумулятор | TS 1270 A/H | шт. |  | 3447.36 | 0
54 | Аккумулятор | 12045 12В 4,5Ач | шт. |  | 3386.88 | 0
55 | Кабельная продукция
56 | Кабель | МКЭШвнг(А)-8х2х0.75 | м. |  | 1370 | 0
57 | Кабель | МКЭШнг(А)-LS 2х0,75 | м. |  | 308.65 | 0
58 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 4х0,5 | м. |  | 69.22 | 0
59 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 4х0,8 | м. |  | 212.99 | 0
60 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 8х0,5 | м. |  | 422.22 | 0
61 | Кабель | ШВВП 2х0,75 | м. |  | 81.98 | 0
| Кабель | КВВГ 7х15 | м. |  | 81.98 | 0
| Кабель | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | м. |  | 81.98 | 0
62 | Системы прокладки кабеля
63 | Внешний угол | КМН 15х10 | шт. |  | 35 | 0
64 | Внутренний угол | КМВ 15х10 | шт. |  | 36 | 0
65 | Поворот на 90град | КМП 15х10 | шт. |  | 56 | 0
66 | Соединитель | КМС 15х10 | шт. |  | 26 | 0
67 | Угол Т-образный | КМТ 15х10 | шт. |  | 31 | 0
68 | Заглушка кабельной трассы | КМЗ 15х10 | шт. |  | 26 | 0
69 | Внешний угол | КМН 25х16 | шт. |  | 35 | 0
70 | Внутренний угол | КМН 25х16 | шт. |  | 36 | 0
71 | Поворот на 90град | КМН 25х16 | шт. |  | 141 | 0
72 | Соединитель | КМН 25х16 | шт. |  | 66 | 0
73 | Угол Т-образный | КМН 25х16 | шт. |  | 72 | 0
74 | Заглушка кабельной трассы | КМН 25х16 | шт. |  | 63 | 0
75 | Кабельный канал | 10х15 | м. |  | 119.7 | 0
76 | Кабельный канал | 25х16 | м. |  | 171 | 0
77 | Металлорукав в ПВХ изоляции | диаметр (мм) 20 | м. |  | 275 | 0
78 | Труба металлическая | Диаметр (мм) 32х2,0 | м. |  | 1264 | 0
79 | Скоба металлическая однолапковая (100 шт)(PR08.2535) | СМО 21-22 | пач. |  | 12 | 0
80 | Электротовары
81 | Резистор | 2,2кОм | шт. |  | 20 | 0
82 | Автоматический выключатель | ВА-4729 1Р 2А С | шт. |  | 743 | 0
83 | Бокс для автоматической выключатель | серии КМПн, IP30 (IP20) | шт. |  | 135 | 0
84 | Наконечник-гильза с изолированным фланцем (оранжевый) (100шт) | Е0508 0,5мм2 IEK | пач. |  | 338 | 0
85 | Наконечник-гильза с изолированным фланцем (оранжевый) (100шт) | Е0508 0,75мм2 IEK | пач. |  | 339 | 0
86 | Наконечник-гильза с изолированным фланцем (оранжевый) (100шт) | Е0508 1,5мм2 IEK | пач. |  | 424 | 0
87 | Метизы и расходные материалы
88 | Шуруп | 4,2*32 мм | шт. |  | 2.2625 | 0
89 | Дюбель | 6х40 | шт. |  | 3.5 | 0
90 | Болт глухарь с чоп. | 12х110 | шт. |  | 111.48 | 0
91 | Лист стальной 3 мм (горячекатаный) 1,25х2,50 | Ст3сп-5 | шт. |  | 56700 | 0
92 | ЭЛЕКТРОД УП/2,5КГ | МР-3 АРС Д.2,5ММ | уп. |  | 3594 | 0
93 | Гибкая трубка клеевая термоусадка | Ø 24мм | м. |  | 1200 | 0
94 | Приборы контроля работы
95 | Тестовый излучатель | Т-09 | шт. |  | 46800 | 0
96 | Источники излучения тестовые | ИТЭС | шт. |  | 367200 | 0
97 | ПО Орион ПРО
98 | Рабочая станция ПК для ОРИОН | Орион ПРО исп.127 комплект | шт. |  | 507300 | 0