## alias
Тип | Наименование базовое | Марка, тип
202TF-RR | Передатчик | RS-202TF-RR
BA-4729 2A C | Автоматический выключатель | ВА-4729 1Р 2А С
RS 201 | Передатчик | RS-202TF-RR
RS 202 | Передатчик | RS-202TF-RR
RS 701 TS-L | Передатчик | RR 701 TS-L
«Автоматика отключена» | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | Автоматика отключена
«Альтоника» RS-202TF-RR | Передатчик | RS-202TF-RR
«Выход» | Оповещатель охранно-пожарный световой Табло ШЫГУ-ВЫХОД | Янтарь С
«ЗОВ» | Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный | ЗОВ
«Маяк-12КП» | Оповещатель охранно-пожарный световой Табло ШЫГУ-ВЫХОД | Маяк-12-КП (110 дБ)
«Порошок не входить» | Оповещатель охранно-пожарный световой взрывозащищенный (табло) | Скопа (Сова) Порошок не входить
«Порошок уходи» | Оповещатель охранно-пожарный световой взрывозащищенный (табло) | Скопа (Сова) Порошок уходи
«С2000 АСПТ» | Прибор приемно-контрольный и управления | С2000-АСПТ
Альтоника | Передатчик | RS-202TF-RR
Буран | Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный | МПП-8У 1ExdllBT4 х (Буран-8У) взр.
ВА-4729 2А С | Автоматический выключатель | ВА-4729 1Р 2А С
ВВГнг 3х1,5 | Кабель | ВВГнг(А)-LS 3х1,5
ВВГнг(А) 3х1,5 | Кабель | ВВГнг(А)-LS 3х1,5
ВВГнг(А) LS 3х1,5 | Кабель | ВВГнг(А)-LS 3х1,5
ВВГнг(А)-3х1,5 | Кабель | ВВГнг(А)-LS 3х1,5
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | Кабель | ВВГнг(А)-LS 3х1,5
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм2 | Кабель | ВВГнг(А)-LS 3х1,5
ВВГнг(А)-LS 3х1.5 мм2 | Кабель | ВВГнг(А)-LS 3х1,5
ВВГнг(А)LS 3х2,5 | Кабель | ВВГнг(А)-LS 3х1,5
Гранит-5 | Приемно-контрольный прибор | Гранит-5
ИВЭПР | Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 112-5-1 исп.ВО (К1)
ИВЭПР | Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 112-5-1 исп.ВО (К1)
ИВЭПР 12/3,5 | Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 112-5-1 исп.ВО (К1)
ИВЭПР 12/5 | Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 112-5-1 исп.ВО (К1)
ИВЭПР 12/5 | Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 112-5-1 исп.ВО (К1)
ИП 101-07е | Извещатель пожарный взрывозащищенный тепловой программируемый | ИП 101-07ем (компл.09), КВМ15+ОЭ, класс D (99-115)°С
ИП 101-07ем | Извещатель пожарный взрывозащищенный тепловой программируемый | ИП 101-07ем (компл.09), КВМ15+ОЭ, класс D (99-115)°С
ИП 114 - 5А2 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-114-5-А2
ИП 114-5-А2 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-114-5-А2
ИП 114-5А2 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-114-5-А2
ИП 535 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный | ИП 535-07е-А, КВМ20+ЗГ ПОЖАР
ИП 535-07е | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный | ИП 535-07е-А, КВМ20+ЗГ ПОЖАР
ИП 535-07е | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный | ИП 535-07е-А, КВМ20+ЗГ ПОЖАР
ИП 535-07е-А | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный | ИП 535-07е-А, КВМ20+ЗГ ПОЖАР
ИП-101-07е | Извещатель пожарный взрывозащищенный тепловой программируемый | ИП 101-07ем (компл.09), КВМ15+ОЭ, класс D (99-115)°С
ИП-101-07ем | Извещатель пожарный взрывозащищенный тепловой программируемый | ИП 101-07ем (компл.09), КВМ15+ОЭ, класс D (99-115)°С
ИП-114-5А2 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-114-5-А2
ИПДЛ-Д-II/4Р | Извещатель пожарный дымовой линейный | ИПДЛ-Д-I/4Р
ИПР 513 | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-3АМ
ИР-1М | Извещатель пожарный ручной | ИР-1М
ИР1-М | Извещатель пожарный ручной | ИР-1М
КМПн IP30 | Бокс для автоматической выключатель | серии КМПн, IP30 (IP20)
КСВВнг 4х0,5 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 4х0,5
КСВВнг(А) LS 4x0.5 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 4х0,5
КСВВнг(А)-LS 4х0,5 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 4х0,5
Кварц
МКЭШвнг 2х0,75 | Кабель | МКЭШнг(А)-LS 2х0,75
МКЭШвнг 2х2х1,5 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 4х0,5
МКЭШвнг 8х2х0,75 | Кабель | МКЭШвнг(А)-8х2х0.75
МКЭШвнг(А) LS 2х0,75 | Кабель | МКЭШнг(А)-LS 2х0,75
МКЭШвнг(А) LS 2х2х1,5 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 4х0,5
МКЭШвнг(А) LS 8х2х0,75 | Кабель | МКЭШвнг(А)-8х2х0.75
МКЭШвнг(А)-LS 1х2х0,75 | Кабель | МКЭШнг(А)-LS 2х0,75
МКЭШвнг(А)-LS 2х2х1,0 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 4х0,5
МКЭШнг 4х0,75 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 4х0,5
Маяк-12 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | Маяк-12-КП (110 дБ)
Маяк-12КП | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | Маяк-12-КП (110 дБ)
Молния-12В | Оповещатель охранно-пожарный световой Табло ШЫГУ-ВЫХОД | Молния 12В
НР-12-1,2 A/H | Аккумулятор | TS 1270 A/H
Рокот-3 | Прибор управления оповещением со встроенной акустической системой | Рокот-3 вар. 3
ТРП 2х0,5 | Кабель | МКЭШнг(А)-LS 2х0,75
УК-ВК | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.12
ИП-513-10 | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-3АМ
С2000М | Пульт контроля и управления | С2000М
С2000-АПА | Автономный программатор адреса | С2000-АПА
С2000-АСПТ | Прибор приемно-контрольный и управления | С2000-АСПТ
С2000-КДЛ | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ
С2000-БКИ | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ
С2000-КПБ | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ
БРИЗ исп. 03 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ исп. 03
Гранит-3 | Приемно-контрольный прибор | Гранит-3
Гранит-5 | Приемно-контрольный прибор | Гранит-5
Гранит-8 | Приемно-контрольный прибор | Гранит-8
Гранит-16 | Приемно-контрольный прибор | Гранит-16
ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-03 (ИП 212-34А)
ИПР 513-3АМ | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ
ДПМ-3 исп.03 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ДПМ-3 исп.03
ИП 212-45 | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-45
ИПДЛ-Д-I/4Р | Извещатель пожарный дымовой линейный | ИПДЛ-Д-I/4Р
Пульсар 1-010С | Извещатель пожарный пламени | Пульсар 1-010С
ИП-114-5-А2 | Извещатель пожарный тепловой | ИП-114-5-А2
ИР-1М | Извещатель пожарный ручной | ИР-1М
ИП 535-07е-А, КВМ20+ЗГ ПОЖАР | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный | ИП 535-07е-А, КВМ20+ЗГ ПОЖАР
ИП 101-07ем (компл.09), КВМ15+ОЭ, класс D (99-115)°С | Извещатель пожарный взрывозащищенный тепловой программируемый | ИП 101-07ем (компл.09), КВМ15+ОЭ, класс D (99-115)°С
УДП 535-07е “Пуск”, И2 (компл.02), КВБ12+КВБ12 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный | УДП 535-07е “Пуск”, И2 (компл.02), КВБ12+КВБ12
АК-433 | Антенна круговая | АК-433
RS-202TF-RR | Передатчик | RS-202TF-RR
АН-433 | Антенна направленная усилением +10 dBd | АН-433
УК-ВК исп.12 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.12
Lonta-202 (RS-202BSm) | Пультовый комплект базовая станция | Lonta-202 (RS-202BSm)
Риф Стринг RS-202RT | Ретранслятор | Риф Стринг RS-202RT
SIRIO SPO 420-8 | Антенна приемная | SIRIO SPO 420-8
RR 701 TS-L | Передатчик | RR 701 TS-L
RR 701 R20 | Приемник трев.сигн. | RR 701 R20
8D-FВ PEEG | ВЧ кабель для антенны SIRIO SPO 420-8 | 8D-FВ PEEG
ЗОВ | Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный | ЗОВ
Маяк-12-КП (110 дБ) | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | Маяк-12-КП (110 дБ)
Рокот-3 вар. 3 | Прибор управления оповещением со встроенной акустической системой | Рокот-3 вар. 3
Призма 102 вар 02, 12В | Световое табло "Направление к выходу влево" | Призма 102 вар 02, 12В
Янтарь С | Оповещатель охранно-пожарный световой Табло ШЫГУ-ВЫХОД | Янтарь С
Молния 12В | Оповещатель охранно-пожарный световой Табло ШЫГУ-ВЫХОД | Молния 12В
Кристалл | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | КРИСТАЛЛ-12
Кристалл-12 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | КРИСТАЛЛ-12
Скопа (Сова) Порошок уходи | Оповещатель охранно-пожарный световой взрывозащищенный (табло) | Скопа (Сова) Порошок уходи
Скопа (Сова) Порошок не входить | Оповещатель охранно-пожарный световой взрывозащищенный (табло) | Скопа (Сова) Порошок не входить
Автоматика отключена | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | Автоматика отключена
МПП-8У 1ExdllBT4 х (Буран-8У) взр. | Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный | МПП-8У 1ExdllBT4 х (Буран-8У) взр.
Бизон МПП-(Н)-8-КД-1-БСГ-У2 | Модуль порошкового пожаротушения | Бизон МПП-(Н)-8-КД-1-БСГ-У2
РИП-12 исп.16 (РИП-12-3/17П1-Р) | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.16 (РИП-12-3/17П1-Р)
ИВЭПР 112-5-1 исп.ВО (К1) | Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 112-5-1 исп.ВО (К1)
12В/17Ач | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | 12В/17Ач
TS 1270 A/H | Аккумулятор | TS 1270 A/H
12045 12В 4,5Ач | Аккумулятор | 12045 12В 4,5Ач
МКЭШвнг(А)-8х2х0.75 | Кабель | МКЭШвнг(А)-8х2х0.75
МКЭШнг(А)-LS 2х0,75 | Кабель | МКЭШнг(А)-LS 2х0,75
КСВВнг (А)-LS 4х0,5 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 4х0,5
КСВВнг (А)-LS 4х0,8 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 4х0,8
КСВВнг (А)-LS 8х0,5 | Кабель | КСВВнг (А)-LS 8х0,5
ШВВП 2х0,75 | Кабель | ШВВП 2х0,75
КВВГ 7х15 | Кабель | КВВГ 7х15
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | Кабель | ВВГнг(А)-LS 3х1,5
КМН 15х10 | Внешний угол | КМН 15х10
КМВ 15х10 | Внутренний угол | КМВ 15х10
КМП 15х10 | Поворот на 90град | КМП 15х10
КМС 15х10 | Соединитель | КМС 15х10
КМТ 15х10 | Угол Т-образный | КМТ 15х10
КМЗ 15х10 | Заглушка кабельной трассы | КМЗ 15х10
КМН 25х16 | Внешний угол | КМН 25х16
КМН 25х16 | Внутренний угол | КМН 25х16
КМН 25х16 | Поворот на 90град | КМН 25х16
КМН 25х16 | Соединитель | КМН 25х16
КМН 25х16 | Угол Т-образный | КМН 25х16
КМН 25х16 | Заглушка кабельной трассы | КМН 25х16
10х15 | Кабельный канал | 10х15
25х16 | Кабельный канал | 25х16
диаметр (мм) 20 | Металлорукав в ПВХ изоляции | диаметр (мм) 20
Диаметр (мм) 32х2,0 | Труба металлическая | Диаметр (мм) 32х2,0
СМО 21-22 | Скоба металлическая однолапковая (100 шт)(PR08.2535) | СМО 21-22
2,2кОм | Резистор | 2,2кОм
ВА-4729 1Р 2А С | Автоматический выключатель | ВА-4729 1Р 2А С
серии КМПн, IP30 (IP20) | Бокс для автоматической выключатель | серии КМПн, IP30 (IP20)
Е0508 0,5мм2 IEK | Наконечник-гильза с изолированным фланцем (оранжевый) (100шт) | Е0508 0,5мм2 IEK
Е0508 0,75мм2 IEK | Наконечник-гильза с изолированным фланцем (оранжевый) (100шт) | Е0508 0,75мм2 IEK
Е0508 1,5мм2 IEK | Наконечник-гильза с изолированным фланцем (оранжевый) (100шт) | Е0508 1,5мм2 IEK
4,2*32 мм | Шуруп | 4,2*32 мм
6х40 | Дюбель | 6х40
12х110 | Болт глухарь с чоп. | 12х110
Ст3сп-5 | Лист стальной 3 мм (горячекатаный) 1,25х2,50 | Ст3сп-5
МР-3 АРС Д.2,5ММ | ЭЛЕКТРОД УП/2,5КГ | МР-3 АРС Д.2,5ММ
Ø 24мм | Гибкая трубка клеевая термоусадка | Ø 24мм
Т-09 | Тестовый излучатель | Т-09
ИТЭС | Источники излучения тестовые | ИТЭС
Орион ПРО исп.127 комплект | Рабочая станция ПК для ОРИОН | Орион ПРО исп.127 комплект